## PLC Data
Time | timestamp | device_id | Comp In-T1(°C) | Exp In-T2(°C) | Exp Out-T3(°C) | Comp Out-T4(°C) | Outdoor Panel-T5(°C) | Indoor Panel-T6(°C) | Room-T7(°C) | Outdoor-T8(°C) | Outdoor Humidity(%) | Indoor Humidity(%) | Comp In Pr(psi) | Exp In Pr(psi) | Exp Out Pr(psi) | Comp Out Pr(psi) | PCV-1(%) | PCV-2(%) | PCV-3(%) | PCV-4(%) | Comp Volt(V) | Comp Current(A) | Comp Power(KW) | Indoor Volt(V) | Indoor Current(A) | Indoor Power(KW) | Fan Volt(V) | Fan Current(A) | Fan Power(KW) | Total Power(KW)
2026-09-29 15:00:10 | 1790674210244 | Param | 21.29 | 41.09 | 22.88 | 63.24 | 33.57 | 27.48 | 21.2 | 34.27 | 62.84 | 43.79 | 71.22 | 309.82 | 147.99 | 338.15 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.9 | 7.1 | 1.29 | 235 | 10.04 | 2.29 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:00:25 | 1790674225246 | Param | 21.57 | 41.03 | 22.79 | 63.22 | 33.57 | 27.6 | 21.18 | 34.29 | 62.83 | 43.52 | 71.33 | 309.61 | 147.07 | 338.01 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.2 | 7.11 | 1.3 | 235.5 | 10.02 | 2.29 | 235.8 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:00:40 | 1790674240246 | Param | 21.43 | 41.04 | 22.42 | 63.26 | 33.42 | 27.47 | 21.2 | 34.24 | 62.62 | 43.46 | 71.44 | 307.86 | 146.87 | 336.26 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.2 | 7.1 | 1.3 | 235.7 | 10.02 | 2.29 | 236 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:00:55 | 1790674255247 | Param | 21.56 | 41.02 | 22.77 | 63.39 | 33.61 | 27.45 | 21.24 | 34.31 | 62.67 | 43.48 | 71.2 | 307.99 | 147.35 | 336.07 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.2 | 7.1 | 1.29 | 235 | 10.02 | 2.28 | 235.9 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:01:10 | 1790674270249 | Param | 21.64 | 41 | 22.65 | 63.47 | 33.61 | 27.47 | 21.26 | 34.24 | 62.61 | 43.57 | 71.12 | 307.15 | 146.65 | 334.76 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230 | 7.09 | 1.3 | 235.2 | 10.01 | 2.28 | 235.7 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:01:25 | 1790674285257 | Param | 21.53 | 40.93 | 22.88 | 63.41 | 33.59 | 27.54 | 21.27 | 34.28 | 62.83 | 43.21 | 70.09 | 310.22 | 147.82 | 338.49 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.3 | 7.1 | 1.29 | 235.6 | 10.02 | 2.28 | 235.8 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:01:40 | 1790674300257 | Param | 21.34 | 40.91 | 22.58 | 63.42 | 33.59 | 27.52 | 21.28 | 34.41 | 62.78 | 43.22 | 71.42 | 311.35 | 147.99 | 339.93 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.3 | 7.11 | 1.29 | 235.6 | 10.04 | 2.29 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.411
2026-09-29 15:01:55 | 1790674315262 | Param | 21 | 40.91 | 22.71 | 63.24 | 33.59 | 27.51 | 21.26 | 34.34 | 62.66 | 42.99 | 72.14 | 311.69 | 148.78 | 339.09 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.7 | 7.11 | 1.29 | 235.5 | 10.07 | 2.3 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.411
2026-09-29 15:02:10 | 1790674330262 | Param | 20.8 | 41.02 | 22.65 | 63.36 | 33.69 | 27.55 | 21.27 | 34.2 | 61.6 | 42.97 | 72.06 | 311.35 | 148.47 | 340.09 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.11 | 1.29 | 235.2 | 10.07 | 2.29 | 235.4 | 0.62 | 0.111 | 2.4
2026-09-29 15:02:25 | 1790674345263 | Param | 20.64 | 41.03 | 22.76 | 63.13 | 33.58 | 27.59 | 21.3 | 33.98 | 61.89 | 42.91 | 71.31 | 310.98 | 148.02 | 338.8 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.1 | 7.11 | 1.28 | 234.4 | 10.05 | 2.29 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.4
2026-09-29 15:02:40 | 1790674360268 | Param | 20.64 | 40.96 | 22.64 | 63.28 | 33.59 | 27.57 | 21.28 | 34.16 | 62.98 | 42.95 | 71.38 | 310.32 | 148.67 | 339.01 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.5 | 7.11 | 1.29 | 234.9 | 10.02 | 2.28 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:02:55 | 1790674375269 | Param | 20.3 | 40.73 | 22.57 | 63.21 | 33.59 | 27.65 | 21.22 | 34.15 | 63.15 | 43.12 | 71.9 | 310.85 | 148.47 | 339.27 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.2 | 7.11 | 1.28 | 234.6 | 10.05 | 2.28 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:03:10 | 1790674390273 | Param | 20.54 | 40.94 | 22.73 | 63.19 | 33.68 | 27.65 | 21.58 | 34.1 | 63.36 | 43.09 | 70.84 | 311 | 148.38 | 339.88 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.2 | 7.11 | 1.28 | 234.5 | 10.04 | 2.28 | 234.9 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:03:25 | 1790674405274 | Param | 20.55 | 40.91 | 22.62 | 63.1 | 33.64 | 27.65 | 21.28 | 34.03 | 62.19 | 42.95 | 71.61 | 309.25 | 148.57 | 336.91 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.3 | 7.1 | 1.28 | 234.9 | 10.03 | 2.28 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:03:40 | 1790674420277 | Param | 20.57 | 40.82 | 22.75 | 62.98 | 33.55 | 27.59 | 21.24 | 33.96 | 62.21 | 42.91 | 71.81 | 309.64 | 148.37 | 337.54 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.1 | 7.09 | 1.29 | 235.3 | 10.02 | 2.27 | 234.9 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:03:55 | 1790674435281 | Param | 20.49 | 40.82 | 22.75 | 63.06 | 33.46 | 27.65 | 21.23 | 33.99 | 62.32 | 42.85 | 71.55 | 307.78 | 147.61 | 337.54 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230 | 7.11 | 1.29 | 235.4 | 10.05 | 2.29 | 235.5 | 0.62 | 0.111 | 2.4
2026-09-29 15:04:10 | 1790674450281 | Param | 20.34 | 40.86 | 22.76 | 62.98 | 33.6 | 27.56 | 21.28 | 33.91 | 61.04 | 42.92 | 71.3 | 310.09 | 147.85 | 338.62 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.5 | 7.11 | 1.3 | 235.8 | 10.03 | 2.29 | 236.8 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:04:25 | 1790674465281 | Param | 20.28 | 40.64 | 22.49 | 62.92 | 33.6 | 27.63 | 21.22 | 33.91 | 61.45 | 43.06 | 71.44 | 310.9 | 147.9 | 339.3 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.1 | 7.11 | 1.3 | 235.5 | 10.04 | 2.29 | 235.8 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:04:40 | 1790674480285 | Param | 20.55 | 40.82 | 22.75 | 62.94 | 33.63 | 27.8 | 21.22 | 33.94 | 62.57 | 43.13 | 71.41 | 310.66 | 148.25 | 338.36 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.4 | 7.12 | 1.3 | 235.4 | 10.04 | 2.3 | 236.3 | 0.62 | 0.111 | 2.411
2026-09-29 15:04:55 | 1790674495291 | Param | 20.42 | 40.82 | 22.54 | 63.05 | 33.59 | 27.77 | 21.19 | 34.01 | 62.37 | 43.18 | 71.54 | 309.96 | 148.4 | 339.35 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.1 | 7.11 | 1.29 | 235.7 | 10.05 | 2.29 | 236 | 0.62 | 0.111 | 2.4
2026-09-29 15:05:10 | 1790674510294 | Param | 20.23 | 40.82 | 22.79 | 62.91 | 33.61 | 27.66 | 21.23 | 33.95 | 62.32 | 43.14 | 71.77 | 309.3 | 148.11 | 338.77 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.5 | 7.1 | 1.3 | 235.8 | 10.05 | 2.29 | 236.1 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:05:25 | 1790674525294 | Param | 20.24 | 40.75 | 22.77 | 63.04 | 33.61 | 27.56 | 21.25 | 33.93 | 62.97 | 43.07 | 70.46 | 309.93 | 147.58 | 338.41 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.5 | 7.1 | 1.3 | 235.9 | 10.02 | 2.29 | 236.1 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:05:40 | 1790674540295 | Param | 20.25 | 40.62 | 22.7 | 62.96 | 33.53 | 27.68 | 21.26 | 33.93 | 63.38 | 43.01 | 71 | 309.72 | 147.86 | 338.15 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.8 | 7.11 | 1.3 | 235.8 | 10.04 | 2.29 | 236.6 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:05:55 | 1790674555295 | Param | 20.37 | 40.63 | 22.56 | 62.99 | 33.62 | 27.59 | 21.32 | 34 | 63.47 | 42.95 | 72.01 | 309.35 | 147.6 | 337.15 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.6 | 7.1 | 1.3 | 235.9 | 10.03 | 2.29 | 236.4 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:06:10 | 1790674570301 | Param | 20.33 | 40.65 | 22.67 | 62.95 | 33.61 | 27.54 | 21.33 | 34.08 | 63.24 | 43.12 | 71.34 | 309.46 | 147.44 | 336.05 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.2 | 7.11 | 1.3 | 236 | 10.03 | 2.28 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:06:25 | 1790674585301 | Param | 20.42 | 40.55 | 22.63 | 62.86 | 33.51 | 27.59 | 21.28 | 34.03 | 63.09 | 42.92 | 71.09 | 306.65 | 146.99 | 337.39 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230 | 7.09 | 1.29 | 235.6 | 10 | 2.29 | 236.2 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:06:40 | 1790674600305 | Param | 20.45 | 40.68 | 22.57 | 62.9 | 33.51 | 27.67 | 21.27 | 34 | 63.42 | 42.76 | 71.21 | 306.34 | 147.23 | 335.08 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.4 | 7.08 | 1.3 | 235.8 | 9.99 | 2.29 | 236.3 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:06:55 | 1790674615304 | Param | 20.65 | 40.61 | 22.64 | 62.92 | 33.49 | 27.61 | 21.2 | 34.04 | 63.69 | 42.54 | 70.89 | 306.05 | 147.18 | 335.13 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.1 | 7.09 | 1.29 | 235.6 | 10 | 2.28 | 236.1 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:07:10 | 1790674630305 | Param | 20.73 | 40.61 | 22.63 | 62.92 | 33.42 | 27.62 | 21.18 | 33.98 | 64.64 | 42.7 | 70.85 | 305.63 | 147.16 | 335 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.4 | 7.09 | 1.29 | 235.6 | 10 | 2.28 | 235.9 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:07:25 | 1790674645309 | Param | 20.85 | 40.62 | 22.61 | 62.96 | 33.5 | 27.57 | 21.21 | 33.95 | 65.03 | 42.76 | 70.95 | 306.63 | 147.61 | 334.58 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.3 | 7.11 | 1.3 | 235.5 | 10.02 | 2.29 | 236.2 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:07:40 | 1790674660313 | Param | 20.99 | 40.54 | 22.63 | 63.07 | 33.5 | 27.6 | 21.23 | 33.87 | 64.94 | 43.03 | 71.37 | 307.99 | 147.78 | 337.15 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230 | 7.1 | 1.3 | 235.6 | 10.03 | 2.29 | 236 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:07:55 | 1790674675314 | Param | 20.72 | 40.55 | 22.71 | 62.88 | 33.53 | 27.64 | 21.21 | 33.87 | 64.45 | 42.97 | 69.61 | 308.33 | 147.88 | 337.12 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.11 | 1.29 | 235.1 | 10.05 | 2.29 | 236 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:08:10 | 1790674690314 | Param | 20.63 | 40.53 | 23.03 | 62.73 | 33.49 | 27.58 | 21.17 | 33.92 | 64.63 | 42.97 | 71.38 | 306.7 | 147.19 | 335.89 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.6 | 7.09 | 1.29 | 235.6 | 10.01 | 2.29 | 236.3 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:08:25 | 1790674705316 | Param | 20.76 | 40.62 | 22.7 | 62.82 | 33.39 | 27.65 | 21.11 | 33.9 | 64.64 | 42.92 | 71.16 | 306.42 | 146.57 | 333.71 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.9 | 7.1 | 1.29 | 235.6 | 10 | 2.29 | 235.8 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:08:40 | 1790674720317 | Param | 20.63 | 40.53 | 22.61 | 62.68 | 33.32 | 27.58 | 20.94 | 33.92 | 64.17 | 43.18 | 71.39 | 305.79 | 147.19 | 336 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.08 | 1.29 | 235.5 | 10.02 | 2.28 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:08:55 | 1790674735324 | Param | 20.65 | 40.49 | 22.64 | 62.67 | 33.35 | 27.62 | 21.17 | 33.52 | 63.69 | 43.07 | 70.87 | 307.36 | 147.1 | 336.1 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.09 | 1.29 | 235 | 10.01 | 2.28 | 235.8 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:09:10 | 1790674750324 | Param | 21.02 | 40.54 | 22.51 | 62.62 | 33.51 | 27.75 | 21.15 | 33.95 | 63.74 | 43.13 | 71.21 | 305.84 | 147.02 | 335.02 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.1 | 7.09 | 1.29 | 235.1 | 10.02 | 2.28 | 235.3 | 0.62 | 0.11 | 2.391
2026-09-29 15:09:25 | 1790674765324 | Param | 20.86 | 40.47 | 22.61 | 62.77 | 33.43 | 27.64 | 21.13 | 33.89 | 63.46 | 43.03 | 71.68 | 308.43 | 147.58 | 336.62 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.1 | 1.3 | 235.3 | 10.02 | 2.29 | 236 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:09:40 | 1790674780324 | Param | 20.56 | 40.56 | 22.58 | 62.78 | 33.37 | 27.65 | 21.15 | 33.85 | 63.21 | 42.95 | 71.14 | 304.32 | 146.82 | 336.55 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.1 | 1.29 | 234.9 | 10.02 | 2.28 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:09:55 | 1790674795331 | Param | 20.45 | 40.69 | 22.54 | 62.75 | 33.45 | 27.61 | 21.17 | 33.77 | 63.28 | 42.96 | 71.65 | 307.81 | 147.46 | 336.7 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.5 | 7.1 | 1.29 | 235.1 | 10.03 | 2.28 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.4
2026-09-29 15:10:10 | 1790674810332 | Param | 20.67 | 40.63 | 22.62 | 62.7 | 33.52 | 27.59 | 21.19 | 33.82 | 63.56 | 42.83 | 71.27 | 307.15 | 147.35 | 335.47 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.9 | 7.09 | 1.29 | 235.2 | 10.02 | 2.28 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:10:25 | 1790674825333 | Param | 20.63 | 40.71 | 22.36 | 62.67 | 33.4 | 27.75 | 21.11 | 33.77 | 63.58 | 42.96 | 71.04 | 304.95 | 147.19 | 333.22 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.9 | 7.09 | 1.29 | 235.3 | 9.98 | 2.28 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:10:40 | 1790674840333 | Param | 20.52 | 40.72 | 22.56 | 62.66 | 33.28 | 27.62 | 21.12 | 33.66 | 63.94 | 43.01 | 71.16 | 304.92 | 146.6 | 333.11 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.09 | 1.29 | 234.6 | 9.99 | 2.27 | 235.6 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:10:55 | 1790674855335 | Param | 20.71 | 40.67 | 22.5 | 62.53 | 33.34 | 27.6 | 21.11 | 33.63 | 64.12 | 42.8 | 70.93 | 304.29 | 146.8 | 331.98 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.7 | 7.08 | 1.29 | 235 | 9.97 | 2.28 | 236 | 0.62 | 0.111 | 2.39
2026-09-29 15:11:10 | 1790674870338 | Param | 20.83 | 40.71 | 22.73 | 62.6 | 33.3 | 27.61 | 21.09 | 33.6 | 64.13 | 42.83 | 71.12 | 304.92 | 147.03 | 333.32 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.7 | 7.08 | 1.29 | 235.2 | 9.98 | 2.28 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:11:25 | 1790674885339 | Param | 20.84 | 40.65 | 22.49 | 62.46 | 33.32 | 27.52 | 21.07 | 33.57 | 64.02 | 42.84 | 71.29 | 303.77 | 146.59 | 332.72 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.4 | 7.08 | 1.28 | 235 | 9.97 | 2.27 | 235.5 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:11:40 | 1790674900339 | Param | 21.18 | 40.61 | 22.77 | 62.61 | 32.49 | 27.63 | 21.06 | 33.51 | 64.44 | 42.8 | 71.25 | 304.32 | 147.52 | 333.4 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.3 | 7.09 | 1.29 | 234.5 | 10 | 2.27 | 235.2 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:11:55 | 1790674915347 | Param | 20.69 | 40.53 | 22.66 | 62.66 | 32.4 | 27.7 | 21.09 | 33.43 | 64.52 | 42.98 | 71.12 | 304.03 | 147.12 | 333.4 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.4 | 7.09 | 1.29 | 234.8 | 10.01 | 2.28 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:12:10 | 1790674930346 | Param | 20.74 | 40.56 | 22.48 | 62.73 | 32.52 | 27.61 | 21.06 | 33.66 | 64.59 | 43.09 | 71.01 | 302.43 | 147.62 | 332.98 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.08 | 1.29 | 234.8 | 9.99 | 2.27 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:12:25 | 1790674945350 | Param | 20.58 | 40.58 | 22.48 | 62.62 | 32.48 | 27.6 | 21.1 | 33.38 | 64.25 | 42.97 | 71.42 | 302.93 | 146.55 | 332.53 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.07 | 1.29 | 234.9 | 9.98 | 2.27 | 235.2 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:12:40 | 1790674960356 | Param | 20.44 | 40.52 | 22.45 | 62.62 | 32.42 | 27.57 | 21.05 | 33.27 | 64.43 | 43.01 | 71.44 | 305.18 | 147.27 | 334.24 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.3 | 7.09 | 1.29 | 234.9 | 10 | 2.28 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.39
2026-09-29 15:12:55 | 1790674975356 | Param | 20.45 | 40.52 | 22.53 | 62.58 | 32.52 | 27.59 | 20.94 | 33.3 | 64.78 | 43 | 71.3 | 306.07 | 147.2 | 331.96 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.9 | 7.09 | 1.29 | 235.2 | 10.01 | 2.28 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:13:10 | 1790674990357 | Param | 20.86 | 40.36 | 22.4 | 62.58 | 32.5 | 27.54 | 20.88 | 33.36 | 65.58 | 42.99 | 71.22 | 305.73 | 147.48 | 331.33 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.9 | 7.08 | 1.29 | 235 | 10 | 2.28 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:13:25 | 1790675005358 | Param | 20.77 | 40.35 | 22.5 | 62.45 | 32.47 | 27.6 | 20.8 | 33.15 | 65.34 | 43.07 | 71.92 | 305.6 | 148.41 | 335.5 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.11 | 1.29 | 235.1 | 10.03 | 2.28 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:13:40 | 1790675020361 | Param | 20.86 | 40.5 | 22.66 | 62.53 | 32.51 | 27.62 | 20.88 | 33.39 | 65.65 | 43.06 | 71.46 | 305.47 | 147.07 | 334.63 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230 | 7.09 | 1.3 | 235.1 | 10.01 | 2.28 | 235.9 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:13:55 | 1790675035362 | Param | 20.76 | 40.53 | 22.72 | 62.46 | 32.52 | 27.49 | 20.81 | 33.46 | 65.57 | 43.02 | 71.43 | 306.57 | 147.4 | 335.6 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.09 | 1.29 | 235.2 | 10 | 2.28 | 235.6 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:14:10 | 1790675050363 | Param | 20.81 | 40.53 | 22.45 | 62.43 | 32.5 | 27.53 | 20.79 | 33.57 | 66.2 | 43.08 | 71.26 | 306.13 | 146.56 | 334.82 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.2 | 7.1 | 1.29 | 234.7 | 10.02 | 2.27 | 235.1 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:14:25 | 1790675065367 | Param | 20.81 | 40.52 | 22.45 | 62.42 | 32.51 | 27.45 | 20.86 | 33.49 | 65.72 | 43.18 | 70.79 | 305.89 | 146.89 | 334.79 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.2 | 7.08 | 1.3 | 235.5 | 9.99 | 2.27 | 235.1 | 0.62 | 0.111 | 2.381
2026-09-29 15:14:40 | 1790675080367 | Param | 20.94 | 40.65 | 22.32 | 62.4 | 32.52 | 27.54 | 20.84 | 33.61 | 65.56 | 43.29 | 70.96 | 305.47 | 146.78 | 334.53 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.08 | 1.29 | 235.4 | 9.99 | 2.28 | 235.8 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:14:55 | 1790675095375 | Param | 20.95 | 40.61 | 22.49 | 62.39 | 32.47 | 27.55 | 20.86 | 33.54 | 65.5 | 43.28 | 71.17 | 305.66 | 146.8 | 334.45 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.09 | 1.3 | 235.5 | 9.98 | 2.28 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:15:10 | 1790675110377 | Param | 20.91 | 40.53 | 22.42 | 62.37 | 32.52 | 27.37 | 20.88 | 33.59 | 65.18 | 43.34 | 71.01 | 305.47 | 147.49 | 334.29 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.7 | 7.08 | 1.29 | 235 | 9.98 | 2.27 | 235.5 | 0.62 | 0.11 | 2.381
2026-09-29 15:15:25 | 1790675125385 | Param | 21.1 | 40.5 | 22.36 | 62.25 | 32.49 | 27.52 | 20.9 | 33.58 | 65.39 | 43.38 | 71.22 | 305.39 | 146.95 | 334.05 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.08 | 1.29 | 235.3 | 10 | 2.27 | 235.3 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:15:40 | 1790675140384 | Param | 21.36 | 40.45 | 22.45 | 62.45 | 32.49 | 27.52 | 20.88 | 33.58 | 65.34 | 43.51 | 71.38 | 305 | 147.29 | 334.61 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230 | 7.09 | 1.3 | 235.3 | 10 | 2.28 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:15:55 | 1790675155384 | Param | 21.57 | 40.48 | 22.33 | 62.5 | 32.5 | 27.52 | 20.9 | 33.61 | 65.49 | 43.37 | 71.05 | 304.82 | 146.87 | 334.76 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230 | 7.08 | 1.3 | 235.3 | 10 | 2.28 | 235.9 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:16:10 | 1790675170385 | Param | 21.37 | 40.44 | 22.32 | 62.47 | 32.6 | 27.54 | 20.93 | 33.57 | 65.32 | 43.1 | 70.62 | 305.18 | 146.7 | 335.79 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.08 | 1.3 | 235.5 | 10 | 2.28 | 236 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:16:25 | 1790675185386 | Param | 21.15 | 40.46 | 22.35 | 62.63 | 32.61 | 27.14 | 20.95 | 33.56 | 65.36 | 43.08 | 71.16 | 306.39 | 146.8 | 334.82 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.3 | 7.09 | 1.3 | 235.9 | 9.99 | 2.29 | 236.4 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:16:40 | 1790675200390 | Param | 21.07 | 40.51 | 22.43 | 62.62 | 32.57 | 27.48 | 20.82 | 33.65 | 65.44 | 43.3 | 71.06 | 306.47 | 146.93 | 336.28 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230.1 | 7.09 | 1.3 | 235.2 | 10 | 2.28 | 235.5 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:16:55 | 1790675215391 | Param | 21.25 | 40.57 | 22.51 | 62.62 | 32.57 | 27.48 | 20.77 | 33.6 | 66.09 | 43.37 | 71.05 | 305.21 | 147.06 | 333.48 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.09 | 1.29 | 235.2 | 10 | 2.28 | 235.8 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:17:10 | 1790675230390 | Param | 21.28 | 40.55 | 22.39 | 62.6 | 32.61 | 27.47 | 20.8 | 33.4 | 66.44 | 43.29 | 71.25 | 306.86 | 146.78 | 335.42 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.09 | 1.29 | 235.2 | 10 | 2.28 | 235.5 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:17:25 | 1790675245390 | Param | 21.15 | 40.3 | 22.41 | 62.65 | 32.73 | 27.49 | 20.85 | 33.59 | 65.16 | 43.53 | 71.3 | 306.81 | 146.51 | 335.71 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.3 | 7.1 | 1.29 | 235.1 | 10.01 | 2.28 | 235.4 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:17:40 | 1790675260397 | Param | 21.24 | 40.56 | 22.14 | 62.68 | 32.69 | 27.56 | 20.86 | 33.67 | 65.45 | 43.44 | 71.29 | 306.86 | 146.74 | 336 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.7 | 7.09 | 1.29 | 234.9 | 10.01 | 2.28 | 235.5 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:17:55 | 1790675275400 | Param | 21.1 | 40.43 | 22.26 | 62.69 | 32.69 | 27.56 | 20.83 | 33.68 | 65.75 | 43.44 | 71.17 | 307.1 | 146.43 | 335.58 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.9 | 7.09 | 1.3 | 235.8 | 10.01 | 2.29 | 236.2 | 0.62 | 0.111 | 2.401
2026-09-29 15:18:10 | 1790675290402 | Param | 21.02 | 40.54 | 22.25 | 62.63 | 32.72 | 27.46 | 20.86 | 33.81 | 65.59 | 43.26 | 71.44 | 306.84 | 146.22 | 335.42 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.7 | 7.1 | 1.29 | 235.2 | 10 | 2.28 | 235.9 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:18:25 | 1790675305402 | Param | 21.25 | 40.52 | 22.42 | 62.72 | 32.68 | 27.45 | 20.95 | 33.85 | 65.65 | 43.25 | 70.68 | 306.84 | 146.46 | 333.56 | 100 | 95 | 100 | 93 | 230 | 7.07 | 1.29 | 234.9 | 10 | 2.28 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:18:40 | 1790675320403 | Param | 21.37 | 40.63 | 22.39 | 62.65 | 32.7 | 27.46 | 20.97 | 33.85 | 65.53 | 43.05 | 70.8 | 306.34 | 145.96 | 335 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.08 | 1.29 | 235.3 | 9.99 | 2.28 | 235.8 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:18:55 | 1790675335403 | Param | 21.49 | 40.76 | 22.45 | 62.7 | 32.71 | 27.61 | 20.78 | 33.78 | 65.42 | 42.93 | 70.88 | 306.23 | 146.27 | 334.61 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.08 | 1.29 | 234.9 | 9.98 | 2.27 | 235.7 | 0.62 | 0.111 | 2.381
2026-09-29 15:19:10 | 1790675350406 | Param | 21.55 | 40.54 | 22.37 | 62.68 | 32.78 | 27.47 | 20.91 | 33.85 | 65.15 | 42.82 | 70.83 | 307.28 | 146.31 | 335.76 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.2 | 7.09 | 1.29 | 234.9 | 9.98 | 2.27 | 235.4 | 0.62 | 0.111 | 2.381
2026-09-29 15:19:25 | 1790675365406 | Param | 21.75 | 40.67 | 22.32 | 62.78 | 32.73 | 27.6 | 20.93 | 33.86 | 65.29 | 42.69 | 71.27 | 306.21 | 145.67 | 335.92 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.8 | 7.08 | 1.3 | 235.5 | 9.98 | 2.28 | 235.9 | 0.62 | 0.111 | 2.391
2026-09-29 15:19:40 | 1790675380413 | Param | 21.51 | 40.68 | 22.32 | 63 | 32.71 | 27.49 | 20.86 | 33.85 | 64.91 | 42.66 | 71.06 | 307.31 | 146.25 | 333.4 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.3 | 7.09 | 1.29 | 234.9 | 10.02 | 2.28 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.39
2026-09-29 15:19:55 | 1790675395413 | Param | 21.64 | 40.69 | 22.37 | 63.05 | 32.64 | 27.44 | 20.91 | 33.8 | 64.36 | 42.72 | 70.89 | 304.61 | 145.88 | 334.47 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.07 | 1.29 | 235.3 | 9.98 | 2.27 | 235.2 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:20:10 | 1790675410412 | Param | 21.36 | 40.6 | 22.19 | 63 | 32.65 | 27.39 | 20.93 | 33.77 | 64.15 | 42.85 | 70.96 | 303.71 | 146.05 | 333.35 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.3 | 7.07 | 1.29 | 234.9 | 9.96 | 2.26 | 235.1 | 0.62 | 0.111 | 2.371
2026-09-29 15:20:25 | 1790675425416 | Param | 21.35 | 40.61 | 22.2 | 62.77 | 32.5 | 27.46 | 20.87 | 33.65 | 64.14 | 42.66 | 70.75 | 301.49 | 145.2 | 331.88 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.2 | 7.07 | 1.29 | 234.8 | 9.95 | 2.26 | 235.1 | 0.62 | 0.111 | 2.371
2026-09-29 15:20:40 | 1790675440424 | Param | 21.55 | 40.5 | 22.3 | 62.93 | 32.59 | 27.45 | 20.86 | 33.56 | 64.76 | 42.68 | 70.66 | 302.48 | 145.83 | 331.56 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.1 | 7.06 | 1.29 | 234.6 | 9.97 | 2.27 | 235.2 | 0.62 | 0.111 | 2.381
2026-09-29 15:20:55 | 1790675455425 | Param | 21.66 | 40.53 | 22.16 | 62.82 | 32.61 | 27.48 | 20.82 | 33.59 | 65.24 | 42.8 | 70.67 | 303.45 | 145.52 | 332.22 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229 | 7.07 | 1.29 | 234.9 | 9.95 | 2.27 | 235.1 | 0.62 | 0.11 | 2.381
2026-09-29 15:21:10 | 1790675470426 | Param | 21.57 | 40.51 | 22.14 | 62.77 | 32.5 | 27.47 | 20.83 | 33.51 | 65.39 | 42.92 | 70.67 | 302.35 | 145.66 | 333.01 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.9 | 7.06 | 1.29 | 234.6 | 9.97 | 2.27 | 235.1 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:21:25 | 1790675485427 | Param | 21.27 | 40.54 | 22.18 | 62.73 | 32.51 | 27.49 | 20.81 | 33.45 | 65.27 | 42.75 | 71.23 | 305.1 | 145.84 | 334.03 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.3 | 7.07 | 1.28 | 234.3 | 9.98 | 2.27 | 235.4 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:21:40 | 1790675500428 | Param | 21.16 | 40.42 | 22.45 | 62.59 | 32.58 | 27.43 | 20.79 | 33.44 | 65.46 | 42.8 | 70.21 | 303.9 | 145.92 | 332.66 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.9 | 7.08 | 1.28 | 234.2 | 9.99 | 2.26 | 235 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:21:55 | 1790675515433 | Param | 20.97 | 40.31 | 22.21 | 62.59 | 32.55 | 27.42 | 20.77 | 33.38 | 65.71 | 42.86 | 70.79 | 302.82 | 145.39 | 332.32 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.07 | 1.28 | 234.6 | 9.95 | 2.26 | 235.1 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:22:10 | 1790675530433 | Param | 20.85 | 40.27 | 22.17 | 62.54 | 32.6 | 27.5 | 20.78 | 33.25 | 65.85 | 42.69 | 70.58 | 303.03 | 145.89 | 332.35 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.2 | 7.08 | 1.28 | 234.6 | 9.97 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:22:25 | 1790675545436 | Param | 21.17 | 40.35 | 22.2 | 62.63 | 32.62 | 27.47 | 20.79 | 33.26 | 66.18 | 42.71 | 70.93 | 303.19 | 145.93 | 331.85 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.06 | 1.28 | 234.2 | 9.95 | 2.26 | 234.9 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:22:40 | 1790675560436 | Param | 20.9 | 40.32 | 22.28 | 62.58 | 32.47 | 27.46 | 20.79 | 33.29 | 66.24 | 42.86 | 70.46 | 303.01 | 145.47 | 332.06 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.07 | 1.28 | 234.2 | 9.96 | 2.26 | 234.9 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:22:55 | 1790675575441 | Param | 20.98 | 40.21 | 22.2 | 62.52 | 32.49 | 27.42 | 20.75 | 33.32 | 65.9 | 42.87 | 70.57 | 301.83 | 145.39 | 331.35 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.1 | 7.06 | 1.28 | 234.5 | 9.94 | 2.26 | 234.7 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:23:10 | 1790675590446 | Param | 21.04 | 40.2 | 22.08 | 62.45 | 32.47 | 27.49 | 20.69 | 33.32 | 66.03 | 42.77 | 70.5 | 302.43 | 144.8 | 330.62 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.05 | 1.28 | 234.4 | 9.95 | 2.25 | 234.8 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:23:25 | 1790675605446 | Param | 21.09 | 40.23 | 22.24 | 62.39 | 32.5 | 27.43 | 20.62 | 33.32 | 65.84 | 42.72 | 70.46 | 302.59 | 145.3 | 332.64 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.06 | 1.28 | 234.2 | 9.94 | 2.26 | 234.6 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:23:40 | 1790675620445 | Param | 21.12 | 40.1 | 21.97 | 62.31 | 32.47 | 27.45 | 20.72 | 33.31 | 66.02 | 42.74 | 70.11 | 302.56 | 145.22 | 331.96 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.9 | 7.08 | 1.28 | 234.3 | 9.96 | 2.26 | 234.6 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:23:55 | 1790675635445 | Param | 21.09 | 40.1 | 22.13 | 62.35 | 32.52 | 27.42 | 20.69 | 33.25 | 65.8 | 42.73 | 69.48 | 302.48 | 145.41 | 329.36 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.07 | 1.28 | 234.1 | 9.96 | 2.26 | 234.9 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:24:10 | 1790675650446 | Param | 21.06 | 40.13 | 22.21 | 62.35 | 32.5 | 27.46 | 20.69 | 33.27 | 65.84 | 42.68 | 70.75 | 302.93 | 145.41 | 331.85 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.07 | 1.28 | 234.4 | 9.96 | 2.26 | 234.6 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:24:25 | 1790675665446 | Param | 21.07 | 39.98 | 22.14 | 62.3 | 32.51 | 27.45 | 20.72 | 33.25 | 66.04 | 42.66 | 70.91 | 301.67 | 144.79 | 331.54 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.08 | 1.28 | 234.1 | 9.97 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:24:40 | 1790675680448 | Param | 21.14 | 40.13 | 22.18 | 62.42 | 32.51 | 27.38 | 20.51 | 33.09 | 65.96 | 42.72 | 70.8 | 303.14 | 145.68 | 331.64 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.07 | 1.28 | 233.9 | 9.94 | 2.25 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:24:55 | 1790675695448 | Param | 20.97 | 40.12 | 22.23 | 62.38 | 32.5 | 27.38 | 20.63 | 33.22 | 65.72 | 42.84 | 70.67 | 303.43 | 145.5 | 331.28 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.07 | 1.28 | 233.9 | 9.95 | 2.25 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:25:10 | 1790675710451 | Param | 20.96 | 40.11 | 22.1 | 62.41 | 32.47 | 27.32 | 20.61 | 33.14 | 64.13 | 42.82 | 70.72 | 303.69 | 145.96 | 332.48 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.06 | 1.28 | 234.1 | 9.95 | 2.26 | 234.6 | 0.62 | 0.109 | 2.37
2026-09-29 15:25:25 | 1790675725452 | Param | 21.05 | 40.09 | 22.17 | 62.36 | 32.42 | 27.4 | 20.61 | 33.17 | 65.23 | 42.98 | 70.82 | 304.42 | 145.98 | 333.03 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.07 | 1.28 | 234.3 | 9.97 | 2.27 | 234.9 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:25:40 | 1790675740451 | Param | 21.13 | 40.04 | 22.12 | 62.39 | 32.53 | 27.38 | 20.65 | 33.32 | 66.43 | 43.01 | 70.97 | 304.68 | 146.05 | 332.59 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.07 | 1.28 | 234.1 | 9.97 | 2.26 | 234.6 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:25:55 | 1790675755453 | Param | 21.06 | 40.13 | 21.94 | 62.31 | 32.51 | 27.42 | 20.67 | 33.23 | 66.16 | 42.99 | 70.96 | 304.71 | 145.69 | 333.53 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.07 | 1.28 | 233.8 | 9.96 | 2.25 | 234.2 | 0.62 | 0.11 | 2.36
2026-09-29 15:26:10 | 1790675770458 | Param | 21.11 | 40.27 | 22.24 | 62.23 | 32.54 | 27.36 | 20.7 | 33.33 | 65.63 | 42.73 | 71.14 | 305.89 | 146.78 | 334.11 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.09 | 1.28 | 233.7 | 10 | 2.26 | 235 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:26:25 | 1790675785457 | Param | 20.95 | 40.25 | 22.24 | 62.2 | 32.71 | 27.29 | 20.65 | 33.26 | 64.42 | 42.76 | 71.39 | 305.31 | 146.56 | 335.02 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.08 | 1.28 | 234.6 | 10 | 2.27 | 235 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:26:40 | 1790675800462 | Param | 21.06 | 40.19 | 22.23 | 62.24 | 32.72 | 27.41 | 20.65 | 33.32 | 65.21 | 42.7 | 70.99 | 305.79 | 146.32 | 334.19 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.1 | 1.28 | 233.8 | 9.99 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:26:55 | 1790675815463 | Param | 21.26 | 40.27 | 22.3 | 62.28 | 32.74 | 27.48 | 20.61 | 33.44 | 66.03 | 42.86 | 72.03 | 305.52 | 146.6 | 334.82 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229 | 7.1 | 1.28 | 234.1 | 10.02 | 2.27 | 234.5 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:27:10 | 1790675830463 | Param | 21.36 | 40.57 | 22.22 | 62.27 | 32.7 | 27.41 | 20.84 | 33.4 | 66.54 | 45.42 | 70.84 | 307.1 | 146.81 | 336.6 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.11 | 1.28 | 234.2 | 10.04 | 2.27 | 234.5 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:27:25 | 1790675845465 | Param | 21.71 | 40.53 | 22.28 | 62.37 | 32.69 | 27.47 | 21.13 | 33.47 | 66.77 | 48.69 | 71 | 307.31 | 146.35 | 336.05 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.09 | 1.28 | 234.2 | 10.03 | 2.27 | 234.7 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:27:40 | 1790675860466 | Param | 22.65 | 40.49 | 22.51 | 62.38 | 32.74 | 27.64 | 21.2 | 33.42 | 66.57 | 49.39 | 71.43 | 306.47 | 145.42 | 334.66 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.09 | 1.28 | 234.5 | 10.01 | 2.27 | 234.9 | 0.62 | 0.109 | 2.379
2026-09-29 15:27:55 | 1790675875469 | Param | 23.03 | 40.53 | 22.3 | 62.56 | 32.7 | 27.43 | 21.31 | 33.48 | 66.24 | 48.66 | 70.05 | 306.63 | 146.15 | 335.08 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.1 | 1.28 | 234.1 | 10.01 | 2.27 | 234.5 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:28:10 | 1790675890470 | Param | 23.46 | 40.41 | 22.39 | 62.63 | 32.82 | 27.5 | 21.25 | 33.52 | 65.86 | 47.59 | 71.25 | 307.44 | 146.21 | 334.61 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.06 | 1.27 | 234.4 | 10 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:28:25 | 1790675905476 | Param | 23.45 | 40.45 | 22.46 | 62.9 | 32.8 | 27.48 | 21.29 | 33.55 | 65.83 | 46.91 | 71.65 | 308.25 | 147.11 | 336.97 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.11 | 1.28 | 234.1 | 10.04 | 2.27 | 234.5 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:28:40 | 1790675920477 | Param | 23.25 | 40.45 | 22.13 | 63.05 | 32.8 | 27.43 | 21.2 | 33.63 | 65.89 | 46.5 | 71.23 | 307.05 | 146.55 | 335.63 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.1 | 1.27 | 234.1 | 10.03 | 2.25 | 234.7 | 0.61 | 0.11 | 2.36
2026-09-29 15:28:55 | 1790675935478 | Param | 23.08 | 40.4 | 22.26 | 63.19 | 32.73 | 27.48 | 21.2 | 33.58 | 65.87 | 46.27 | 71.6 | 304.42 | 146 | 334.45 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.09 | 1.28 | 233.7 | 10.02 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:29:10 | 1790675950482 | Param | 22.68 | 40.31 | 22.41 | 63.15 | 32.73 | 27.28 | 21.18 | 33.52 | 65.72 | 46.08 | 70.8 | 305.68 | 146.3 | 334.95 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.09 | 1.28 | 233.8 | 10.01 | 2.26 | 234.8 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:29:25 | 1790675965482 | Param | 22.56 | 40.52 | 22.28 | 63.25 | 32.77 | 27.35 | 21.17 | 33.58 | 65.58 | 45.99 | 71.61 | 307.52 | 146.57 | 337.28 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.1 | 1.28 | 234.3 | 9.99 | 2.26 | 234.5 | 0.62 | 0.11 | 2.368
2026-09-29 15:29:40 | 1790675980483 | Param | 22.54 | 40.53 | 22.32 | 63.27 | 32.78 | 27.33 | 21.09 | 33.51 | 66.08 | 45.88 | 71.54 | 307.15 | 146.19 | 335.6 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.1 | 1.27 | 233.9 | 10.03 | 2.27 | 234.5 | 0.62 | 0.109 | 2.379
2026-09-29 15:29:55 | 1790675995488 | Param | 22.61 | 40.45 | 22.46 | 63.25 | 32.81 | 27.36 | 21.06 | 33.56 | 66.51 | 45.53 | 69.61 | 306.26 | 146.09 | 334.5 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.4 | 7.1 | 1.27 | 233.8 | 10 | 2.27 | 234.9 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:30:10 | 1790676010489 | Param | 22.68 | 40.54 | 22.5 | 63.32 | 32.8 | 27.48 | 20.98 | 33.53 | 65.82 | 45.36 | 71.23 | 305.89 | 146.19 | 334.13 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.09 | 1.28 | 233.9 | 10 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:30:25 | 1790676025490 | Param | 22.24 | 40.33 | 22.22 | 63.27 | 32.69 | 27.45 | 20.97 | 33.46 | 64.28 | 45.43 | 71.02 | 304.55 | 145.73 | 333.4 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.9 | 7.09 | 1.28 | 234.2 | 10.01 | 2.27 | 234.8 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:30:40 | 1790676040490 | Param | 22.21 | 40.49 | 22.29 | 63.21 | 32.78 | 27.52 | 20.93 | 33.43 | 64.19 | 45.37 | 70.66 | 306.81 | 146.61 | 336.18 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.08 | 1.28 | 234.1 | 10 | 2.28 | 233.6 | 0.61 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:30:55 | 1790676055497 | Param | 22.35 | 40.5 | 22.64 | 63.38 | 32.92 | 27.32 | 20.92 | 33.38 | 64.1 | 45.1 | 71.34 | 308.78 | 146.68 | 336.99 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.1 | 1.27 | 234.2 | 10.03 | 2.28 | 233.6 | 0.61 | 0.109 | 2.389
2026-09-29 15:31:10 | 1790676070500 | Param | 22.27 | 40.35 | 22.44 | 63.25 | 32.91 | 27.36 | 20.92 | 33.45 | 63.77 | 45.26 | 71.52 | 308.72 | 147.07 | 337.23 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.11 | 1.28 | 234.7 | 10.03 | 2.27 | 234.8 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:31:25 | 1790676085503 | Param | 21.83 | 40.49 | 22.41 | 63.31 | 32.84 | 27.45 | 20.88 | 33.46 | 63.57 | 45.38 | 71.76 | 308.3 | 147.24 | 338.2 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.1 | 7.11 | 1.28 | 234.3 | 10.05 | 2.28 | 235 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:31:40 | 1790676100503 | Param | 21.47 | 40.54 | 22.46 | 62.8 | 32.68 | 27.46 | 20.89 | 33.44 | 63.39 | 45.82 | 70.93 | 308.75 | 146.97 | 337.46 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229 | 7.1 | 1.27 | 234.3 | 10.04 | 2.27 | 234.5 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:31:55 | 1790676115507 | Param | 21.68 | 40.49 | 22.47 | 63.08 | 32.75 | 27.53 | 20.89 | 33.47 | 63.88 | 45.9 | 71.1 | 306 | 145.8 | 335.47 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.4 | 7.09 | 1.28 | 234.4 | 10.01 | 2.27 | 235 | 0.62 | 0.109 | 2.379
2026-09-29 15:32:10 | 1790676130506 | Param | 22.01 | 40.59 | 22.29 | 63.24 | 32.76 | 27.42 | 20.94 | 33.4 | 63.76 | 45.65 | 71.09 | 304.5 | 146.05 | 331.85 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.08 | 1.28 | 234.7 | 9.97 | 2.27 | 234.9 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:32:25 | 1790676145507 | Param | 22.17 | 40.51 | 22.36 | 63.15 | 32.68 | 27.42 | 20.93 | 33.32 | 63.98 | 45.47 | 70.87 | 305.6 | 146.31 | 333.77 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.08 | 1.28 | 234.4 | 9.97 | 2.26 | 234.6 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:32:40 | 1790676160512 | Param | 22.46 | 40.62 | 22.18 | 63.32 | 32.73 | 27.44 | 20.98 | 33.34 | 64.16 | 45.24 | 70.64 | 304.45 | 145.67 | 333.71 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.09 | 1.28 | 234.3 | 10 | 2.27 | 235.1 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:32:55 | 1790676175512 | Param | 22.35 | 40.6 | 22.23 | 63.28 | 32.69 | 27.39 | 21.02 | 33.25 | 64.12 | 45.2 | 71.69 | 304.97 | 146.28 | 333.71 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.09 | 1.28 | 234.6 | 10 | 2.27 | 234.8 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:33:10 | 1790676190516 | Param | 21.96 | 40.63 | 22.41 | 63.35 | 32.59 | 27.4 | 21.09 | 33.32 | 64.04 | 45.1 | 70.4 | 303.92 | 145.58 | 333.03 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.09 | 1.28 | 234.1 | 10 | 2.26 | 235 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:33:25 | 1790676205516 | Param | 22.06 | 40.55 | 22.27 | 63.42 | 32.59 | 27.35 | 21.22 | 33.23 | 64.07 | 45.19 | 70.58 | 303.37 | 145.67 | 331.64 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.08 | 1.28 | 234.6 | 9.97 | 2.26 | 234.7 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:33:40 | 1790676220517 | Param | 22.05 | 40.47 | 22.25 | 63.35 | 32.51 | 27.4 | 21.13 | 33.15 | 63.82 | 45.22 | 71.35 | 302.38 | 145.84 | 331.38 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.6 | 7.08 | 1.28 | 234.3 | 9.96 | 2.26 | 234.9 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:33:55 | 1790676235518 | Param | 22.02 | 40.59 | 22.61 | 63.3 | 32.5 | 27.38 | 21.12 | 33.15 | 64.24 | 45.09 | 71.63 | 303.85 | 145.92 | 333.29 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.8 | 7.09 | 1.27 | 233.1 | 10 | 2.26 | 233.8 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:34:10 | 1790676250525 | Param | 21.87 | 40.48 | 22.27 | 63.13 | 32.6 | 27.39 | 21.08 | 33.13 | 63.6 | 44.83 | 71.05 | 304.89 | 146.39 | 333.87 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.6 | 7.1 | 1.26 | 232.6 | 10.03 | 2.26 | 233.6 | 0.61 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:34:25 | 1790676265527 | Param | 21.91 | 40.33 | 22.35 | 63.19 | 32.52 | 27.48 | 21.01 | 33.17 | 64.21 | 44.78 | 71.35 | 302.01 | 146.4 | 332.95 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.09 | 1.27 | 233.7 | 10 | 2.26 | 234 | 0.61 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:34:40 | 1790676280530 | Param | 21.88 | 40.18 | 21.86 | 63.14 | 32.49 | 27.49 | 20.95 | 33.24 | 64.6 | 44.82 | 71.37 | 303.85 | 146.51 | 334 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.7 | 7.08 | 1.26 | 233.6 | 10.01 | 2.26 | 233.8 | 0.61 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:34:55 | 1790676295530 | Param | 21.75 | 40.26 | 22.27 | 63.01 | 32.52 | 27.51 | 20.9 | 33.22 | 64.77 | 44.73 | 71.13 | 303.69 | 145.94 | 332.82 | 100 | 95 | 100 | 93 | 226.1 | 7.03 | 1.24 | 231.6 | 9.94 | 2.23 | 232.4 | 0.61 | 0.107 | 2.358
2026-09-29 15:35:10 | 1790676310532 | Param | 21.81 | 40.31 | 22.95 | 62.99 | 32.5 | 27.46 | 20.9 | 33.2 | 65.15 | 44.63 | 71.39 | 305.29 | 146.59 | 333.27 | 100 | 95 | 100 | 93 | 226.9 | 7.08 | 1.27 | 233.3 | 10 | 2.25 | 233.6 | 0.61 | 0.108 | 2.367
2026-09-29 15:35:52 | 1790676325534 | Param | 21.64 | 40.32 | 22.23 | 62.88 | 32.62 | 27.37 | 20.93 | 33.23 | 65.36 | 44.7 | 71.84 | 306.57 | 147.4 | 335.97 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.4 | 7.1 | 1.27 | 234.2 | 10.02 | 2.27 | 234.6 | 0.62 | 0.109 | 2.379
2026-09-29 15:35:55 | 1790676355539 | Param | 21.64 | 40.31 | 22.26 | 62.94 | 32.54 | 27.48 | 20.93 | 33.26 | 65.59 | 44.62 | 70.43 | 304.97 | 146.34 | 333.64 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.07 | 1.27 | 233.4 | 9.99 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:36:10 | 1790676370540 | Param | 21.72 | 40.13 | 22.33 | 62.81 | 32.67 | 27.51 | 20.91 | 33.25 | 65.35 | 44.46 | 71.55 | 309.46 | 146.78 | 337.86 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.07 | 1.26 | 233.5 | 10.03 | 2.27 | 234.5 | 0.62 | 0.109 | 2.379
2026-09-29 15:36:25 | 1790676385540 | Param | 21.71 | 40.26 | 22.23 | 62.91 | 32.72 | 27.42 | 20.86 | 33.18 | 64.78 | 44.49 | 71.61 | 311.56 | 147.07 | 338.91 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.11 | 1.28 | 234 | 10.03 | 2.27 | 234.6 | 0.62 | 0.109 | 2.379
2026-09-29 15:36:40 | 1790676400544 | Param | 21.77 | 40.43 | 21.67 | 62.66 | 32.68 | 27.35 | 20.69 | 33.15 | 64.42 | 44.57 | 71.39 | 308.75 | 146.64 | 337.67 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.9 | 7.1 | 1.27 | 234 | 10.03 | 2.27 | 234.9 | 0.62 | 0.109 | 2.389
2026-09-29 15:36:55 | 1790676415546 | Param | 21.84 | 40.4 | 22.3 | 62.68 | 32.66 | 27.41 | 20.89 | 33.15 | 64.4 | 45.18 | 70.84 | 305.89 | 145.47 | 334.19 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.07 | 1.28 | 234.4 | 9.97 | 2.27 | 234.8 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:37:10 | 1790676430547 | Param | 22 | 40.4 | 22.28 | 62.77 | 32.7 | 27.46 | 20.9 | 33.1 | 63.86 | 44.91 | 71.04 | 305.42 | 145.24 | 333.92 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.07 | 1.27 | 234.1 | 9.98 | 2.26 | 234.1 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:37:25 | 1790676445547 | Param | 22.08 | 40.44 | 22.23 | 62.79 | 32.66 | 27.41 | 20.86 | 33.28 | 64.28 | 44.62 | 70.87 | 302.32 | 146.19 | 332.8 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.07 | 1.27 | 233.7 | 9.98 | 2.26 | 234.1 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:37:40 | 1790676460554 | Param | 22.27 | 40.43 | 22.29 | 62.88 | 32.62 | 27.46 | 20.86 | 33.17 | 64.75 | 44.66 | 71.22 | 303.95 | 146.19 | 333.16 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.4 | 7.07 | 1.27 | 233.6 | 9.98 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:37:55 | 1790676475555 | Param | 22.17 | 40.49 | 22.21 | 62.81 | 32.61 | 27.26 | 20.94 | 33.24 | 65.1 | 44.96 | 71.12 | 305.5 | 146.42 | 334.29 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.08 | 1.28 | 234.2 | 9.99 | 2.27 | 234.7 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:38:10 | 1790676490557 | Param | 22.25 | 40.51 | 22.27 | 63.11 | 32.72 | 27.35 | 20.89 | 33.38 | 65.29 | 44.81 | 71.54 | 308.23 | 146.95 | 336.76 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.4 | 7.09 | 1.27 | 233.8 | 10.02 | 2.27 | 234.6 | 0.62 | 0.109 | 2.379
2026-09-29 15:38:25 | 1790676505558 | Param | 22.23 | 40.43 | 22.34 | 63.16 | 32.7 | 27.38 | 20.87 | 33.26 | 65.11 | 44.57 | 71.94 | 308.75 | 146.43 | 337.75 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.1 | 1.27 | 234.1 | 10.04 | 2.27 | 234 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:38:40 | 1790676520559 | Param | 21.85 | 40.55 | 22.25 | 63.09 | 32.69 | 27.37 | 20.9 | 33.23 | 65.28 | 44.64 | 71.9 | 307.31 | 146.38 | 332.77 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228 | 7.08 | 1.27 | 234 | 10.01 | 2.27 | 234.4 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:38:55 | 1790676535559 | Param | 21.78 | 40.59 | 22.09 | 63.13 | 32.7 | 27.35 | 20.95 | 33.27 | 64.72 | 44.56 | 71.05 | 305.1 | 145.98 | 335.05 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.09 | 1.27 | 234 | 10 | 2.26 | 234.2 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:39:10 | 1790676550562 | Param | 21.9 | 40.49 | 22.33 | 63.12 | 32.61 | 27.35 | 20.93 | 33.24 | 64.55 | 44.62 | 70.49 | 303.87 | 145.76 | 332.14 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.3 | 7.03 | 1.25 | 232.5 | 9.9 | 2.24 | 234 | 0.62 | 0.109 | 2.349
2026-09-29 15:39:25 | 1790676565563 | Param | 22.03 | 40.43 | 22.27 | 62.86 | 32.61 | 27.41 | 20.94 | 33.01 | 64.32 | 44.52 | 70.74 | 303.43 | 145.54 | 332.01 | 100 | 95 | 100 | 93 | 226.7 | 6.99 | 1.24 | 232 | 9.91 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:39:40 | 1790676580568 | Param | 22.37 | 40.54 | 22.44 | 63.04 | 32.59 | 27.17 | 20.98 | 33.3 | 64.26 | 44.68 | 70.99 | 303.32 | 145.85 | 332.4 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.04 | 1.25 | 232.8 | 9.93 | 2.24 | 233.2 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:39:55 | 1790676595573 | Param | 22.54 | 40.51 | 22.14 | 63.06 | 32.51 | 27.36 | 21.05 | 33.17 | 64.12 | 44.48 | 71.23 | 303.22 | 146.25 | 331.93 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.5 | 7.04 | 1.27 | 233.2 | 9.95 | 2.25 | 233.9 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:40:10 | 1790676610574 | Param | 22.18 | 40.52 | 22.27 | 63.11 | 32.59 | 27.39 | 20.98 | 33.22 | 64.11 | 44.33 | 71.17 | 302.4 | 145.45 | 330.28 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.7 | 7.05 | 1.27 | 233.5 | 9.95 | 2.25 | 234 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:40:25 | 1790676625574 | Param | 22.1 | 40.45 | 22.18 | 63.17 | 32.5 | 27.46 | 20.92 | 33.18 | 64.31 | 44.26 | 71.12 | 302.38 | 145.26 | 332.48 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.9 | 7.05 | 1.27 | 233.8 | 9.95 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:40:40 | 1790676640574 | Param | 21.82 | 40.35 | 22.13 | 63.11 | 32.48 | 27.32 | 20.99 | 33.22 | 64.3 | 44.25 | 71.08 | 302.17 | 145.55 | 331.38 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.05 | 1.27 | 234 | 9.96 | 2.26 | 234 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:40:55 | 1790676655575 | Param | 21.88 | 39.96 | 22.09 | 63.14 | 32.5 | 27.57 | 20.9 | 33.13 | 64.52 | 44.03 | 71.01 | 303.27 | 145.67 | 331.93 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.05 | 1.27 | 234 | 9.96 | 2.26 | 234.5 | 0.62 | 0.11 | 2.359
2026-09-29 15:41:10 | 1790676670576 | Param | 21.66 | 40.32 | 22.2 | 63.13 | 32.5 | 27.49 | 20.42 | 33.21 | 64.76 | 44 | 71.31 | 302.38 | 145.35 | 331.33 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.05 | 1.27 | 234 | 9.97 | 2.25 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:41:25 | 1790676685577 | Param | 21.43 | 40.33 | 22.69 | 63.1 | 32.49 | 27.4 | 20.86 | 33 | 64.77 | 43.94 | 70.67 | 301.17 | 145.92 | 331.51 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.05 | 1.27 | 233.6 | 9.96 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.11 | 2.369
2026-09-29 15:41:40 | 1790676700581 | Param | 21.45 | 40.26 | 22.55 | 63.03 | 32.52 | 27.36 | 20.86 | 33.07 | 64.97 | 44.12 | 70.71 | 303.43 | 145.9 | 331.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.06 | 1.27 | 234.1 | 9.94 | 2.26 | 234.5 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:41:55 | 1790676715584 | Param | 21.45 | 40.32 | 22.09 | 62.98 | 32.48 | 27.39 | 20.89 | 33.01 | 65.1 | 43.8 | 71.17 | 303.79 | 145.84 | 332.4 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.8 | 7.05 | 1.27 | 233.1 | 9.94 | 2.25 | 233.9 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:42:10 | 1790676730583 | Param | 21.44 | 40.33 | 22.54 | 62.73 | 32.5 | 27.43 | 20.87 | 33.26 | 65.06 | 43.91 | 71.18 | 301.88 | 146.42 | 332.25 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228 | 7.06 | 1.27 | 233.3 | 9.95 | 2.25 | 233.8 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:42:25 | 1790676745597 | Param | 21.47 | 40.4 | 22.17 | 62.65 | 32.52 | 27.58 | 20.81 | 33.08 | 64.95 | 44.03 | 70.97 | 302.93 | 145.97 | 331.85 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.05 | 1.27 | 233.4 | 9.96 | 2.25 | 234.1 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:42:40 | 1790676760596 | Param | 21.38 | 40.3 | 22.17 | 62.65 | 32.5 | 27.47 | 20.85 | 33.13 | 64.64 | 44.05 | 71.02 | 302.46 | 145.58 | 331.64 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.05 | 1.27 | 233.6 | 9.95 | 2.25 | 234.1 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:42:55 | 1790676775596 | Param | 21.37 | 40.46 | 22.23 | 62.53 | 32.45 | 27.51 | 20.87 | 33.04 | 64.23 | 44.16 | 71.05 | 302.72 | 145.85 | 331.85 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.6 | 7.04 | 1.26 | 232.8 | 9.94 | 2.24 | 233.3 | 0.61 | 0.109 | 2.349
2026-09-29 15:43:10 | 1790676790596 | Param | 21.23 | 40.27 | 22.21 | 62.52 | 32.52 | 27.45 | 20.81 | 32.99 | 64.21 | 43.84 | 71.33 | 304.87 | 145.84 | 332.77 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.3 | 7.05 | 1.26 | 233.2 | 9.96 | 2.25 | 233.4 | 0.61 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:43:25 | 1790676805599 | Param | 21.35 | 40.52 | 22.27 | 62.29 | 32.6 | 27.42 | 20.78 | 33.28 | 64.62 | 43.87 | 71.75 | 308.46 | 146.43 | 337.04 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.8 | 7.07 | 1.27 | 233.2 | 9.99 | 2.26 | 234.1 | 0.61 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:43:40 | 1790676820600 | Param | 21.36 | 40.49 | 22.34 | 62.56 | 32.72 | 27.46 | 20.85 | 33.1 | 64.74 | 43.91 | 71.08 | 309.22 | 147.07 | 336.81 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.9 | 7.07 | 1.27 | 233.9 | 9.99 | 2.27 | 233.7 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:43:55 | 1790676835602 | Param | 21.37 | 40.49 | 22.32 | 62.62 | 32.71 | 27.4 | 20.73 | 33.14 | 64.37 | 43.75 | 71.58 | 309.64 | 146.59 | 337.75 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228 | 7.08 | 1.27 | 233.6 | 10 | 2.26 | 233.7 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:44:10 | 1790676850602 | Param | 21.46 | 40.49 | 22.23 | 62.67 | 32.68 | 27.25 | 20.75 | 33.12 | 64.19 | 43.82 | 70.88 | 310.11 | 147.11 | 338.07 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.9 | 7.08 | 1.27 | 232.9 | 10.02 | 2.26 | 233.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:44:25 | 1790676865603 | Param | 21.52 | 40.62 | 22.34 | 62.72 | 32.67 | 27.36 | 20.8 | 33.03 | 64.54 | 44 | 69.9 | 308.91 | 146.15 | 337.25 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.07 | 1.27 | 233.3 | 9.99 | 2.26 | 233.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:44:40 | 1790676880604 | Param | 21.61 | 40.73 | 22.35 | 62.67 | 32.72 | 27.46 | 20.59 | 33 | 65.03 | 44.41 | 70.37 | 306.97 | 146.26 | 334.87 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228 | 7.07 | 1.27 | 233.5 | 9.98 | 2.25 | 233.5 | 0.61 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:44:55 | 1790676895611 | Param | 22.05 | 40.71 | 22.32 | 62.99 | 32.61 | 27.42 | 20.89 | 32.91 | 64.31 | 44.38 | 70.68 | 305 | 145.69 | 333.53 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.05 | 1.28 | 234 | 9.94 | 2.25 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:45:10 | 1790676910613 | Param | 22.05 | 40.74 | 22.23 | 63.09 | 32.66 | 27.42 | 20.88 | 32.98 | 63.7 | 44.19 | 70.85 | 305.86 | 146.19 | 334.03 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.07 | 1.27 | 233.7 | 9.99 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:45:25 | 1790676925613 | Param | 22.19 | 40.68 | 22.25 | 63.04 | 32.68 | 27.46 | 20.91 | 32.96 | 64.66 | 44.27 | 71.18 | 303.71 | 145.69 | 332.48 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.6 | 7.06 | 1.27 | 233.9 | 9.96 | 2.25 | 234 | 0.61 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:45:40 | 1790676940616 | Param | 22.36 | 40.65 | 22.23 | 62.73 | 32.7 | 27.35 | 20.91 | 33.02 | 65.09 | 44.36 | 70.74 | 303.74 | 146.14 | 332.98 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.06 | 1.27 | 234.3 | 9.96 | 2.26 | 234.6 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:45:55 | 1790676955616 | Param | 22.23 | 40.73 | 22.44 | 63.03 | 32.71 | 27.33 | 20.89 | 32.99 | 65.16 | 44.24 | 70.99 | 303.71 | 145.3 | 333.5 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.06 | 1.27 | 233.7 | 9.97 | 2.26 | 234.1 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:46:10 | 1790676970617 | Param | 22.07 | 40.73 | 22.05 | 63.09 | 32.67 | 27.41 | 20.85 | 33 | 65.12 | 44 | 70.85 | 304.76 | 145.88 | 332.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228 | 7.08 | 1.27 | 233.4 | 9.94 | 2.26 | 234.2 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:46:25 | 1790676985616 | Param | 21.92 | 40.59 | 22.27 | 63 | 32.69 | 27.38 | 20.7 | 33.05 | 65.34 | 44.1 | 70.71 | 304.08 | 146.06 | 332.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.06 | 1.27 | 233.8 | 9.95 | 2.26 | 234.5 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:46:40 | 1790677000622 | Param | 22.18 | 40.57 | 22.32 | 62.9 | 32.68 | 27.41 | 20.94 | 33.08 | 65.61 | 43.74 | 71.21 | 303.56 | 146.42 | 332.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.06 | 1.27 | 233.7 | 9.95 | 2.26 | 233.6 | 0.61 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:46:55 | 1790677015623 | Param | 22.27 | 40.47 | 22.28 | 62.98 | 32.69 | 27.28 | 21.02 | 33.19 | 65.43 | 44.1 | 71 | 305.26 | 146.44 | 333.9 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.8 | 7.07 | 1.27 | 233.5 | 9.97 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:47:10 | 1790677030624 | Param | 22.23 | 40.53 | 22.31 | 62.96 | 32.74 | 27.4 | 21.1 | 33.09 | 65.23 | 44.15 | 71.33 | 304.34 | 146.32 | 333.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.08 | 1.27 | 233.9 | 10 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:47:25 | 1790677045624 | Param | 22.24 | 40.52 | 22.21 | 62.98 | 32.8 | 27.35 | 21.06 | 33.16 | 65.23 | 43.74 | 70.47 | 304.95 | 146.02 | 333.87 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.4 | 7.07 | 1.27 | 233.7 | 9.98 | 2.26 | 234.5 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:47:40 | 1790677060629 | Param | 21.99 | 40.53 | 22.29 | 63.06 | 32.7 | 27.42 | 21.07 | 33.2 | 65.42 | 43.41 | 71.46 | 304.06 | 146.28 | 333.45 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.4 | 7.07 | 1.27 | 234 | 9.97 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:47:55 | 1790677075630 | Param | 22.07 | 40.45 | 22.27 | 63.06 | 32.71 | 27.23 | 21.02 | 33.18 | 65.61 | 43.64 | 71.16 | 306.18 | 146.52 | 334.42 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.07 | 1.27 | 233.7 | 9.97 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:48:10 | 1790677090633 | Param | 21.93 | 40.57 | 22.49 | 63.01 | 32.7 | 27.33 | 21.06 | 33.36 | 65.48 | 43.53 | 71.59 | 306.57 | 146.14 | 334.97 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228 | 7.09 | 1.27 | 233.8 | 9.99 | 2.26 | 234.6 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:48:25 | 1790677105634 | Param | 21.85 | 40.65 | 22.5 | 63.14 | 32.7 | 27.35 | 21.1 | 33.34 | 65.72 | 43.67 | 71.42 | 306.28 | 147.2 | 335.18 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.08 | 1.27 | 233.4 | 10.02 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:48:40 | 1790677120637 | Param | 21.72 | 40.71 | 22.43 | 63.04 | 32.7 | 27.35 | 21.05 | 33.34 | 65.43 | 43.65 | 71.16 | 304.89 | 146.11 | 334.24 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.07 | 1.27 | 233.8 | 9.99 | 2.27 | 234.6 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:48:55 | 1790677135640 | Param | 21.74 | 40.75 | 22.35 | 62.98 | 32.65 | 27.23 | 20.9 | 33.29 | 65.32 | 43.97 | 71.44 | 307.96 | 146.84 | 337.7 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.4 | 7.08 | 1.27 | 233.7 | 10.02 | 2.27 | 234.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:49:10 | 1790677150645 | Param | 21.85 | 40.72 | 22.35 | 62.99 | 32.82 | 27.34 | 21.09 | 33.23 | 65.06 | 44.28 | 71.72 | 308.04 | 146.59 | 337.44 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.8 | 7.09 | 1.26 | 233.5 | 10.03 | 2.26 | 233.4 | 0.61 | 0.109 | 2.379
2026-09-29 15:49:25 | 1790677165645 | Param | 21.89 | 40.63 | 22.13 | 63.02 | 32.79 | 27.36 | 20.86 | 33.26 | 65.04 | 44.19 | 71.14 | 308.43 | 146.59 | 336.78 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.08 | 1.27 | 233.7 | 10 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:49:40 | 1790677180646 | Param | 22.17 | 40.63 | 22.33 | 63.08 | 32.86 | 27.4 | 21.07 | 33.3 | 65.45 | 44.09 | 70.47 | 306.28 | 146.01 | 334.97 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.07 | 1.27 | 233.5 | 9.99 | 2.26 | 234.2 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:49:55 | 1790677195650 | Param | 22.04 | 40.81 | 22.34 | 63.05 | 32.85 | 27.28 | 21.06 | 33.29 | 65.2 | 44.01 | 71.23 | 309.82 | 146.56 | 337.41 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.07 | 1.27 | 233.5 | 10 | 2.26 | 234 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:50:10 | 1790677210651 | Param | 22.13 | 40.79 | 22.33 | 63.02 | 32.77 | 27.31 | 21.07 | 33.33 | 64.88 | 43.87 | 71.44 | 308.93 | 146.43 | 337.33 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.9 | 7.09 | 1.27 | 233.3 | 10.01 | 2.26 | 234.2 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:50:25 | 1790677225652 | Param | 22.27 | 40.73 | 22.31 | 63.01 | 32.76 | 27.3 | 21.06 | 33.1 | 64.92 | 43.93 | 71.3 | 304.53 | 146.08 | 335 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.08 | 1.27 | 233.8 | 10 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:50:40 | 1790677240652 | Param | 22.38 | 40.92 | 22.23 | 63.08 | 32.73 | 27.34 | 20.97 | 33.25 | 64.97 | 44.22 | 70.68 | 304.55 | 145.8 | 332.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228 | 7.04 | 1.27 | 233.4 | 9.94 | 2.25 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:50:55 | 1790677255654 | Param | 22.45 | 40.93 | 22.25 | 63.05 | 32.64 | 27.22 | 21.03 | 33.17 | 65.2 | 44.16 | 70.82 | 302.43 | 145.59 | 332.48 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.05 | 1.27 | 234.2 | 9.93 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:51:10 | 1790677270657 | Param | 22.49 | 40.74 | 22.25 | 63.05 | 32.52 | 27.28 | 21.08 | 33.17 | 65.16 | 44.07 | 71.06 | 296.92 | 145.29 | 332.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.05 | 1.27 | 233.9 | 9.95 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:51:25 | 1790677285658 | Param | 22.45 | 40.64 | 22.19 | 62.97 | 32.59 | 27.28 | 21.01 | 33.22 | 65.3 | 43.86 | 71.18 | 302.82 | 145.6 | 331.22 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.05 | 1.27 | 234 | 9.95 | 2.26 | 234.5 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:51:40 | 1790677300662 | Param | 22.47 | 40.73 | 22.21 | 63.02 | 32.65 | 27.42 | 20.78 | 33.35 | 65.26 | 44.09 | 71.17 | 302.93 | 146.02 | 332.66 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.07 | 1.27 | 234.1 | 9.97 | 2.26 | 234 | 0.62 | 0.109 | 2.37
2026-09-29 15:51:55 | 1790677315662 | Param | 22.26 | 40.54 | 22.38 | 63.05 | 32.48 | 27.34 | 21.39 | 33.28 | 64.82 | 44.06 | 70.97 | 303.4 | 145.25 | 332.48 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.05 | 1.27 | 233.6 | 9.96 | 2.26 | 234.1 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:52:10 | 1790677330663 | Param | 22.18 | 40.54 | 22.26 | 63.13 | 32.61 | 27.23 | 20.98 | 33.22 | 65.06 | 44.22 | 71.33 | 306.36 | 146.46 | 335.05 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.07 | 1.27 | 233.5 | 9.99 | 2.26 | 233.9 | 0.61 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:52:25 | 1790677345664 | Param | 22.44 | 40.52 | 22.33 | 63.39 | 32.72 | 27.27 | 20.95 | 33.19 | 65.49 | 44.13 | 69.96 | 305.89 | 146.65 | 335.08 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.8 | 7.08 | 1.27 | 233.9 | 10.03 | 2.26 | 233.9 | 0.61 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:52:40 | 1790677360666 | Param | 22.16 | 40.52 | 22.24 | 63.33 | 32.63 | 27.28 | 21 | 33.24 | 65.95 | 44.2 | 71.47 | 304.89 | 145.66 | 333.11 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.8 | 7.07 | 1.26 | 233.4 | 9.99 | 2.26 | 234.2 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:52:55 | 1790677375671 | Param | 22.23 | 40.52 | 22.09 | 63.35 | 32.6 | 27.29 | 20.99 | 33.17 | 65.73 | 43.94 | 70.93 | 303.98 | 145.77 | 333.35 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.6 | 7.05 | 1.25 | 232.9 | 9.97 | 2.26 | 234 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:53:10 | 1790677390671 | Param | 22.15 | 40.5 | 22.3 | 63.28 | 32.51 | 27.25 | 21.09 | 33.15 | 65.83 | 43.89 | 71.05 | 303.64 | 146.05 | 331.33 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.06 | 1.26 | 233.1 | 9.96 | 2.26 | 233.9 | 0.62 | 0.108 | 2.368
2026-09-29 15:53:25 | 1790677405677 | Param | 22.18 | 40.48 | 22.25 | 63.19 | 32.61 | 27.41 | 21.07 | 33.1 | 65.15 | 43.78 | 71 | 305.39 | 147.1 | 333.79 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.1 | 7.05 | 1.25 | 232.6 | 9.96 | 2.25 | 233.5 | 0.61 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:53:40 | 1790677420678 | Param | 22.22 | 40.28 | 22.25 | 63.26 | 32.69 | 27.26 | 21.07 | 33.11 | 65.62 | 43.58 | 71.16 | 304.55 | 145.76 | 333.14 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.4 | 7.06 | 1.25 | 232.7 | 9.98 | 2.25 | 233.5 | 0.61 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:53:55 | 1790677435679 | Param | 21.96 | 40.3 | 22.31 | 63.04 | 32.61 | 27.3 | 21.04 | 33.12 | 65.99 | 43.33 | 71.14 | 303.82 | 146.08 | 332.27 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.7 | 7.06 | 1.26 | 233.3 | 9.98 | 2.25 | 233.4 | 0.62 | 0.109 | 2.358
2026-09-29 15:54:10 | 1790677450681 | Param | 21.76 | 40.18 | 22.41 | 63.02 | 32.7 | 27.32 | 20.92 | 33.04 | 65.87 | 43.37 | 71.14 | 305.13 | 146.6 | 333.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.6 | 7.07 | 1.27 | 233.4 | 9.97 | 2.25 | 233.5 | 0.61 | 0.108 | 2.359
2026-09-29 15:54:25 | 1790677465682 | Param | 21.83 | 40.33 | 22.39 | 62.99 | 32.69 | 27.28 | 21 | 33.25 | 65.83 | 43.05 | 69.98 | 304.11 | 146.51 | 333.16 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.9 | 7.06 | 1.26 | 233.4 | 9.96 | 2.25 | 234.2 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:54:40 | 1790677480682 | Param | 21.69 | 40.32 | 21.93 | 63.14 | 32.66 | 27.23 | 20.99 | 33.19 | 66.17 | 42.95 | 71.08 | 304.76 | 146.36 | 333.06 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.06 | 1.27 | 233.6 | 9.97 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:54:55 | 1790677495684 | Param | 21.54 | 40.33 | 22.24 | 63.14 | 32.73 | 27.29 | 20.93 | 33.23 | 66.29 | 43.16 | 71.26 | 303.71 | 145.13 | 334.66 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228 | 7.06 | 1.27 | 233.3 | 9.96 | 2.26 | 234.2 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:55:10 | 1790677510688 | Param | 21.43 | 40.4 | 22.35 | 63.05 | 32.7 | 27.23 | 20.9 | 33.22 | 66.07 | 43.15 | 70.8 | 306.49 | 146.39 | 335.6 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.6 | 7.08 | 1.26 | 233.2 | 10 | 2.26 | 233.6 | 0.61 | 0.108 | 2.368
2026-09-29 15:55:25 | 1790677525693 | Param | 21.66 | 40.48 | 22.28 | 63.17 | 32.75 | 27.19 | 20.85 | 33.27 | 66.23 | 43.25 | 71.08 | 306.28 | 146.26 | 334.58 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.5 | 7.07 | 1.27 | 233.5 | 10 | 2.25 | 234 | 0.61 | 0.108 | 2.358
2026-09-29 15:55:40 | 1790677540692 | Param | 21.6 | 40.54 | 22.39 | 63.11 | 32.7 | 27.47 | 20.76 | 33.22 | 66.1 | 43.36 | 71.1 | 303.95 | 146.51 | 332.48 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.4 | 7.06 | 1.26 | 233.1 | 9.97 | 2.25 | 233.5 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:55:55 | 1790677555693 | Param | 21.68 | 40.52 | 22.36 | 63.02 | 32.69 | 27.14 | 20.78 | 33.23 | 65.82 | 43.25 | 71.22 | 303.37 | 145.89 | 332.8 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.7 | 7.05 | 1.26 | 233 | 9.97 | 2.25 | 233.9 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:56:10 | 1790677570693 | Param | 21.67 | 40.49 | 22.21 | 63.11 | 32.68 | 27.23 | 20.8 | 33.14 | 65.89 | 43.41 | 70.97 | 303.85 | 146.09 | 332.69 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.05 | 1.27 | 233.3 | 9.97 | 2.25 | 234.1 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:56:25 | 1790677585695 | Param | 21.62 | 40.42 | 22.27 | 62.92 | 32.7 | 27.1 | 20.76 | 33.15 | 66.02 | 43.34 | 70.5 | 304.71 | 145.88 | 333.16 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.05 | 1.27 | 234 | 9.94 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:56:40 | 1790677600699 | Param | 21.57 | 40.38 | 22.31 | 62.97 | 32.67 | 27.36 | 20.84 | 33.17 | 65.53 | 43.21 | 71.34 | 304.53 | 146.52 | 334.79 | 100 | 95 | 100 | 93 | 227.4 | 7.05 | 1.26 | 233.6 | 9.97 | 2.25 | 233.9 | 0.62 | 0.109 | 2.359
2026-09-29 15:56:55 | 1790677615700 | Param | 21.63 | 40.36 | 22.26 | 62.91 | 32.74 | 27.38 | 20.87 | 33.15 | 65.86 | 43.35 | 71.12 | 304.92 | 146.26 | 333.37 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.3 | 7.05 | 1.27 | 233.4 | 9.97 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:57:10 | 1790677630704 | Param | 21.55 | 40.4 | 22.46 | 62.93 | 32.73 | 27.27 | 20.88 | 33.37 | 65.74 | 43.34 | 70.89 | 304.53 | 145.29 | 331.14 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.04 | 1.27 | 233.9 | 9.96 | 2.26 | 234.2 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:57:25 | 1790677645704 | Param | 21.27 | 40.33 | 22.17 | 62.83 | 32.6 | 27.27 | 20.85 | 33.13 | 64.94 | 43.28 | 70.78 | 303.66 | 144.95 | 332.4 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.1 | 7.05 | 1.27 | 233.5 | 9.95 | 2.26 | 234.5 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:57:40 | 1790677660704 | Param | 21.38 | 40.22 | 22.14 | 62.77 | 32.56 | 27.33 | 20.76 | 33.09 | 65.08 | 43.43 | 70.99 | 304.97 | 145.46 | 333.64 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.5 | 7.06 | 1.27 | 233.6 | 9.95 | 2.25 | 234.4 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:57:55 | 1790677675707 | Param | 21.33 | 40.25 | 22.17 | 62.79 | 32.71 | 27.37 | 20.76 | 33.16 | 65.67 | 43.48 | 71.25 | 303.32 | 146.11 | 333.27 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.06 | 1.28 | 234.4 | 9.96 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.11 | 2.36
2026-09-29 15:58:10 | 1790677690709 | Param | 21.34 | 40.35 | 22.41 | 62.78 | 32.71 | 27.65 | 20.85 | 33.13 | 65.74 | 43.39 | 70.95 | 302.85 | 145.75 | 331.2 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.7 | 7.06 | 1.28 | 234.3 | 9.94 | 2.26 | 234.4 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:58:25 | 1790677705709 | Param | 21.46 | 40.32 | 22.42 | 62.8 | 32.63 | 27.23 | 20.82 | 33.12 | 65.98 | 43.36 | 70.88 | 303.9 | 145.59 | 332.4 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.2 | 7.06 | 1.27 | 233.7 | 9.96 | 2.25 | 234.6 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:58:40 | 1790677720710 | Param | 21.3 | 40.23 | 22.03 | 62.69 | 32.59 | 27.31 | 20.77 | 33.08 | 66.2 | 43.33 | 70.89 | 304.53 | 145.13 | 332.32 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.3 | 7.05 | 1.28 | 234.1 | 9.94 | 2.27 | 235.2 | 0.62 | 0.11 | 2.38
2026-09-29 15:58:55 | 1790677735710 | Param | 21.36 | 40.28 | 22.46 | 62.69 | 32.62 | 27.35 | 20.68 | 33.12 | 66.44 | 43.39 | 70.79 | 304.63 | 145.96 | 333.98 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229.1 | 7.05 | 1.28 | 234.4 | 9.94 | 2.26 | 234.8 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:59:10 | 1790677750714 | Param | 21.26 | 40.35 | 22.23 | 62.63 | 32.66 | 27.28 | 20.76 | 33.12 | 65.43 | 43.28 | 71.08 | 304.42 | 146 | 333.43 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.6 | 7.07 | 1.28 | 233.8 | 9.97 | 2.26 | 234.3 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:59:25 | 1790677765715 | Param | 21.58 | 40.14 | 22.01 | 62.62 | 32.6 | 27.3 | 20.78 | 33.07 | 65.81 | 43.24 | 70.97 | 304.58 | 146.05 | 332.98 | 100 | 95 | 100 | 93 | 229 | 7.07 | 1.28 | 234.6 | 9.97 | 2.26 | 235 | 0.62 | 0.109 | 2.369
2026-09-29 15:59:40 | 1790677780715 | Param | 21.36 | 40.09 | 22.28 | 62.68 | 32.73 | 27.28 | 20.77 | 33.09 | 64.92 | 43.1 | 70.99 | 306.73 | 146.51 | 334.26 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.9 | 7.07 | 1.27 | 234.1 | 9.97 | 2.26 | 234.8 | 0.62 | 0.11 | 2.37
2026-09-29 15:59:56 | 1790677795715 | Param | 21.15 | 40.05 | 22.11 | 62.59 | 32.6 | 27.37 | 20.77 | 33.11 | 64.64 | 43.25 | 71.33 | 305.18 | 146.26 | 334.26 | 100 | 95 | 100 | 93 | 228.8 | 7.08 | 1.28 | 234.6 | 9.99 | 2.27 | 235 | 0.62 | 0.11 | 2.38